| Gyproc/Rigips sienų aptaisymas 3.25.00 Konstrukcija: CD60, UD30, elastiškas laikiklis Plokščių danga: perforuotos g/k plokštės GYPTONE BIG Užpildas: mineralinė vata |  |
| --- | --- |
|  | Maksimalus aukštis neribojamas |
|  | Aptaiso storis nuo 42 mm * |
|  | Aptaiso masė nuo 13 kg/m2 * |
|  | GYPTONE BIG 1) Garso sugerties koeficientas αw2) plokštės pavadinimas perforacijos laipsnis QUATTRO 41 16,0 0,70 QUATTRO 42 10,0 0,55 QUATTRO 46 10,0 0,50 QUATTRO 47 6,0 0,40 LINE 6 13,0 0,55 SIXTO 63 15,0 0,60 Garso sugerties koeficientas αw |
|  | 1) perforacijos piešinį žiūr. Gyproc kabamųjų lubų katalogą 2) kai užpildoma 100 mm storio mineraline vata |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: • * kai aptaisui nenaudojamas mineralinės vatos užpildas; • medžiagų išeiga pateikta esant 1x12,5mm plokščių dangai; išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt