| Gyproc/Rigips sienų aptaisymas 3.10.00 Konstrukcija: Klijuojama Plokščių danga: 1x12,5 |  |
| --- | --- |
|  | Maksimalus aukštis Hmax=3000 mm |
|  | Aptaiso storis apie 25 mm |
|  | Aptaiso masė apie 15 kg/m2 |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: *gruntavimo priemonės naudojamos esant reikalui, priklausomai nuo pagrindo, prie kurio bus klijuojamos plokštės; medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt