| Gyproc/Rigips šachtos siena 3.50.11 Konstrukcija: CW50, CW75, CW100 ir UW50, UW75, UW100 Plokščių danga: 2x15mm+2x12,5mm, tipas DF |  |
| --- | --- |
|  | Atsparumo ugniai klasė EI 120 Klasifikavimo ataskaita LBO-256-K/11 |
|  | Maksimalus sienos aukštis Hmax = 5500 mm |
|  | Sienos masė apie 50 kg/m2 |
|  | Sienos storis nuo 105 mm |
| Medžiagų išeigos lentelė |

Pastabos: medžiagų išeiga yra apytikslė ir neįvertina likučių.

www.gyproc.lt